MURATURA PORTANTE IN ZONA A BASSA SISMICITÁ, SE CONSENTITO DALLE NORMATIVA REGIONALE, O PER MURATURE DI TAMPONAMENTO AD ELEVATA INERZIA TERMICA IN BLOCCHI FORATI ALVEOLATI (Classe 50/55)
Voce di capitolato
Classificazione dei blocchi: Forato Strutturale  (Uni EN 771-1)
Posa in opera: A fori verticali con malta tipo M ----

Dimensione dei Blocchi: Lunghezza cm--- x Larghezza cm--- x Altezza cm---

Tolleranza dimensionale: T1

Massa volumica: ---- Kg/m³
Categoria : I

I blocchi dovranno avere una percentuale di foratura compresa fra il 45 % e il 50 % (classe 50) o fra il 50 % e il 55 % (Classe 55) e rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 14 Gennaio 2008

Resistenza a compressione (valore caratteristico) dei blocchi dovrà essere non inferiore  a ---- N/mm²
La conduttività termica del blocco sarà determinata mediante il calcolo previsto dalla norma Uni En 1745 Prospetto A1 dell’Appendice A in funzione della massa volumica della materia prima  utilizzata.

Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’ENTE Certificatore e del numero  del certificato se prodotti in regime di controllo 2+

La resistenza caratteristica a compressione della muratura dovrà essere non inferiore a --- N/mm²
La resistenza a taglio della muratura, in assenza di carichi verticali, dovrà essere non inferiore a --- N/mm²
Il valore di Trasmittanza  U dovrà essere non superiore a --- W/m²K

Il potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a --- dB e basato su prova sperimentale o calcolo.

Queste prestazioni dovranno essere documentate attraverso dichiarazione del produttore, con riferimento a rapporti di prova e/o calcoli.

Misurazione vuoto per pieno, con esclusione del vani superiore a m²----

Al m³ €
